Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa pasywnego ośrodka rehabilitacyjno wypoczynkowego Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Drzewocinach” realizowanego w ramach poddziałania IV.3.2 Ochrona Powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, finansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- Lokalizacja inwestycji to Drzewociny 67, 95-081 Drzewociny powiat pabianicki woj. łódzkie

- Zakres robót obejmuje: BUDOWĘ PASYWNEGO OŚRODKA REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ W DRZEWOCINACH (kategoria obiektu budowlanego – XI i XIV) Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ SANITARNĄ, KANALIZACYJNĄ OPADOWĄ, GAZOWĄ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ I POMP CIEPŁA, CHŁODNICZĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNĄ, FOTOWOLTAICZNĄ, ODGROMOWĄ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJĄCYM: DROGĘ WEWNĘTRZNĄ, PARKING (41 STANOWISK POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I 1 STANOWISKO POSTOJOWE DLA AUTOBUSU), (kategoria obiektu budowlanego – XXII), KOMUNIKACJĘ PIESZĄ, MAŁĄ ARCHITEKTURĘ; I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ OBEJMUJĄCĄ INSTALACJE: KANALIZACYJNĄ SANITARNĄ, DOLNEGO ŹRÓDŁA POMP CIEPŁA, ELEKTRYCZNĄ WRAZ Z OŚWIETLENIEM TERENU ORAZ LIKWIDACJA FRAGMENTÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ

### Przedmiot zamówienia został dofinansowany ze środków UE w ramach poddziałania IV.3.2 Ochrona Powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, finansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizowane prace będą zgodne z polityką równości szans  i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.

### Przedmiot zamówienia został dofinansowany ze środków UE w ramach poddziałania IV.3.2 Ochrona Powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, finansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizowane prace Uwzględnią zmiany klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporność na klęski żywiołowe, poprzez:

### zastosowanie materiałów budowlanych odpornych na podwyższone temperatury. Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych uwzględnia konieczność wyposażenia urządzeń w grupy bezpieczeństwa chroniące instalacje przed przegrzaniem

### zaplanowany roboty prowadzić  tak, aby nie zaburzać biocenozy w pobliżu lokalizacji projektu.

### Planowana lokalizacja instalacji OZE na budynkach uwzględniła również rozmieszczenie instalacji w sposób niezagrażający sąsiednim budynkom w razie nagłych porywów wiatrów mogących spowodować upadek konstrukcji. Materiały budowlane oraz sposób wykonywania robót należy tak dobrać, aby zapewnić trwałość inwestycji nawet podczas silnych wiatrów.

### Mając na uwadze fale chłodu, zastosować materiały budowlane odporne na niskie temperatury.

### Przy budowie instalacji ogniw fotowoltaicznych uwzględnić konieczność wyposażenia urządzeń w systemy chroniące przed zamarzaniem.

Według wspólnego słownika zamówień CPV:

- Na wykonanie zakresu prac Zamawiający posiada uzgodnione i zatwierdzone dokumentacje   projektowe   budowlane   i   wykonawcze, w tym również projekt prac geologicznych dla gruntowej pompy ciepła,   prawomocną   decyzję    o pozwoleniu na budowę.  Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa niezbędna do uzyskania decyzji administracyjnych zawiera zapisy rozbieżne w stosunku do projektów wykonawczych. Rozbieżności te zostały zidentyfikowane w postaci tabelarycznej i należy przyjąć do wyceny w tym zakresie, stan wynikający z projektów wykonawczych. Tabela ma wymiar pomocniczy.

- Za przedmiot zamówienia należy również uznać prace wynikające z  realizacji Decyzji ZS.224.1.10.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. przez Dyrektora  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

- Na Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) składają się:

- Dokumentacja projektowa tj.:

  - Projekt budowlany , projekt architektoniczny

  - Projekt architektoniczno budowlany i wykonawczy, projekt drogowy .

  - Projekt budowlany i wykonawczy, projekt instalacji elektrycznych

  - Projekt budowlany i wykonawczy, projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych

  - Projekt budowlany, Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zapotrzebowania na energię i ciepło.

  - Projekt budowlany i wykonawczy, projekt konstrukcji

  - Projekt Przyłącza Wodociągowego z zabudową Hydrantu DN 80 i studnia wodomierzowa

  - Projekt budowalny i wykonawczy, projekt zagospodarowania terenu

  - Charakterystyka energetyczna budynku

  - PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworów wiertniczych na potrzeby wykorzystania ciepła ziemi dla budynku ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Drzewocinach

- Decyzja Pozwolenia na budowę 811/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r

- Decyzja ZS.224.1.10.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.  wydana przez Dyrektora  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

- Przedmiary robót (Dołączone do SWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, to dokument mający charakter jedynie pomocniczy ułatwiający wykonawcy przygotowanie oferty.;

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- Przedmiary robót, powinny być odczytywane razem ze wszystkimi innymi częściami dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót, a projektami należy przyjmować, że wiążącym są ilości i warunki wykonania robót wynikające z projektów. Wykonawcy są zobowiązani do wykonania pełnego zakresu robót.

- Wykonawca będzie zobowiązany w ramach realizacji zadania wykonać roboty opisane w OPZ, w tym z dokumentacji projektowej oraz wynikające z zasad wiedzy technicznej. Wykonawcy są zobowiązani do wykonania pełnego zakresu robót ujętych w dokumentacji projektowej

- Zamawiający informuje, że na czas wykonania robót budowlanych  przewiduje się czasowe wyłączenie z użytkowania obiektu sąsiadującego bezpośrednio. Wykonawca zobowiązany będzie zadbać o bezpieczeństwo użytkowników oraz pracowników poprzez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie obszaru, na którym aktualnie prowadzone będą roboty i prowadzić je ze szczególną ostrożnością oraz pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Roboty budowlane prowadzić można przez 7 dni w tygodniu w godzinach 6.00- 22.00.

- Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia – w tym na wykonane roboty budowlane oraz wszelkie dostarczone i zainstalowane w ramach ich realizacji urządzenia, a także na inne  elementy  i  wykorzystane  materiały  –  na  minimalny  okres  36  miesięcy i maksymalny okres 60 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy), licząc od daty wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający określa, że Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, związane z realizacją roboty budowlanej. Wymóg  ten  dotyczy  osób,  które  wykonują  czynności  bezpośrednio  związane    w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy więc, między innymi: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, które będą realizowały przedmiot zamówienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcji z tytułu  niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.

- Zamawiający informuje o konieczności wykonania wizji lokalnej na terenie realizacji roboty budowlanej i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zastosowaniem rozwiązań równoważny i zobowiązany jest każdorazowo do przedłożenia na wniosek Zamawiającego dokumentacji i wyliczeń źródłowych, które będą  potwierdzały możliwość osiągnięcia zakładanych  wskaźników produktu i rezultatu. Dodatkowo wykonawca  jest zobowiązany do  udowodnienia, że  zaproponowane przez niego rozwiązania zamienne umożliwią    certyfikację budynku w zakresie jego pasywności.

- W wyniku realizacji przedmiotowego zadania, Zamawiający zobowiązany jest od osiągnięcia następującego wskaźnika : Szacowany roczny spadek emisji, w wysokości 86,24 tony Równoważnika (CO 2/rok)gazów cieplarnianych (CI34)

Załącznik nr 2 do SWZ

## WYKONAWCA/Y:

FORMULARZ OFERTY składany wraz z kosztorysem ofertowym

pełna nazwa/ firma i adres

## Dane osoby uprawnionej do kontaktów:

| Imię i nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Adres e-mail: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Ew. inne dane: |  |

### ZAMAWIAJĄCY:

CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

ul. GDAŃSKA 111  90-507 Łódź

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w zasady konkurencyjności na wykonanie zadania pn.:

„Budowa pasywnego ośrodka rehabilitacyjno wypoczynkowego Caritas Archidiecezji Łódzkiej ”,  niniejszym oświadczam, co następuje.

Oferuję realizację zadania,  którego  przedmiot  i  zakres  został  określony  w  SWZ,  w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ), oczekując za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenia w kwocie:

__

__

,

zł.	brutto1	(słownie:

……………………………………………………………………………… złotych	groszy),

w tym 		% VAT2.

- Cenę należy podać liczbą i słownie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

- Należy  podać  stawkę podatku VAT, a w  przypadku, gdy realizacja przedmiotu zamówienia jest zwolniona    z VAT należy wpisać „zwol.”

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany podać informację w poniżej wskazanym zakresie.

  - Wybór niniejszej oferty (należy wykreślić punkt 1) lub 2) oświadczenia):

    - nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

    - będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, przy czym do jego powstania prowadzi dostawa lub świadczenie następującego towaru lub usługi – nazwa (rodzaj): ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…… o wartości 	 	 	 	 	__ 	 	 	, 	 	złotych (bez kwoty podatku).

  - Informuję, że:

- jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem,

- jestem/jesteśmy małym przedsiębiorstwem,

- jestem/jesteśmy średnim przedsiębiorstwem,

- prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą,

- jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

## inny rodzaj.

* Zgodnie z zaleceniem Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (DzUUE L 124 z 20.05.2003r.):

- mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

- małe przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 50 osób i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;

- średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

  - Oświadczam, że (należy wykreślić punkt 1) lub 2) oświadczenia):

    - wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu,

    - nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

### Oświadczam, co następuje.

  - Składam niniejszą ofertę (niepotrzebne skreślić):

### we własnym imieniu;

    - składamy niniejszą ofertę jako Wykonawcy  wspólnie  ubiegający się  o udzielenie zamówienia.

  - Oświadczam, że zakres prac jest bezsporny i że ustaliłem ten zakres na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i własnej weryfikacji zakresu rzeczowego.

  - Zaoferowana cena za realizację zadania zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem tej usługi i jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: DzU z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

  - Zobowiązuję się przed podpisaniem umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej w ofercie w ofercie za wykonanie przedmiotu umowy,

  - Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnym do dnia 31 sierpnia 2023 od dnia podpisania umowy.

  - Zobowiązuje się zatrudnić na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące w ramach realizacji zamówienia czynności określone w pkt IV ust. 13 Opisu przedmiotu zamówienia.

  - Zobowiązuje się udzielić gwarancji jakości na wykonaną robotę budowlaną – w tym na wszystkie wykonane roboty oraz wszelkie dostarczone i wbudowane w ramach ich realizacji urządzenia, a także na inne elementy i wykorzystane materiały – na okres ............ miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.

  - Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty należnego mi(nam) wynagrodzenia w terminie …………… dni (minimum 14, maksymalnie 45 dni) od złożenia prawidłowo wystawionej przez(e) mnie(nas) faktury przelewem na rachunek bankowy	nr:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Zawarte w załączniku nr 8 do SWZ postanowienia umowy zostały przeze mnie zaakceptowane i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ww. załączniku do SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Akceptuję warunki płatności wynagrodzenia określone w SWZ.

  - Następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom:

1)     …………………………………………………………………………………………………………………………… na rzecz podwykonawcy (należy podać pełną nazwę/firmę podwykonawcy - o ile są

znane na etapie składania ofert):

……………………………………………………………………………………………………………………………

2)	…………………………………………………………………………………………………………………………… na rzecz podwykonawcy (należy podać pełną nazwę/firmę podwykonawcy- o ile są

znane na etapie składania ofert):

……………………………………………………………………………………………………………………………

3)	…………………………………………………………………………………………………………………………… na rzecz podwykonawcy (należy podać pełną nazwę/firmę podwykonawcy- o ile są

znane na etapie składania ofert):

……………………………………………………………………………………………………………………………

- Ponadto oświadczam, że załączone do oferty oświadczenia i dokumenty opisują aktualny stan faktyczny i prawny oraz że:

  - Zapoznałem się z postanowieniami zawartymi w SWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz że zdobyłem informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty. Uznaję się za związanego określonymi w SWZ postanowieniami i zasadami postępowania.

  - Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

  - Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami zawiera ……… ponumerowanych stron.

#### Część III oferty dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.

- My niżej podpisani Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie, oświadczamy, że (niepotrzebne skreślić):

- zawarliśmy

- w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu zamierzamy zawrzeć umowę o współpracy umożliwiającej realizację zamówienia oraz przed zawarciem z Zamawiającym umowy w  sprawie zamówienia zobowiązujemy się przedstawić mu, na jego żądanie, w określonym przez niego terminie, powołaną umowę o współpracy (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

#### Część IV oferty dotyczy tylko Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu, polegają na zasobach innych podmiotów.

- Oświadczam, że w realizacji części zamówienia (niepotrzebne skreślić):

- będzie/ą brał/y udział;

- nie będzie/ą brał/y udziału

podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w celu potwierdzenia warunków udziału w postepowaniu, tj. (należy podać pełną nazwę/firmę podmiotu).

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Załączniki do niniejszej oferty:

| 1. |  | Str. |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | Str. |
| 3. |  | Str. |
| 4. |  | Str. |
| 5. |  | Str. |

## Załącznik nr 3 do SWZ

### WYKONAWCA/Y:

OŚWIADCZENIE

dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

pełna nazwa/ firma i adres

### ZAMAWIAJĄCY:

CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

ul. GDAŃSKA 111  90-507 Łódź

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym  w trybie zasady konkurencyjności na wykonanie zadania pn.: „Budowa pasywnego ośrodka rehabilitacyjno wypoczynkowego Caritas Archidiecezji Łódzkiej”, oświadczam, co następuje.

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji warunków zamówienia, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

- Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego   przez  Zamawiającego  w	(wskazać

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..…………………….………………	w	następującym	zakresie:

.………………………………………………………………………………………………………………	(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) – wypełnia tylko Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału polega na zasobach podmiotu

- Oświadczam, że nie występują wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,

- Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………...............................………………*jeżeli dotyczy

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 4 do SWZ (składany wraz z ofertą)

### Podmiot udostępniający zasoby:

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji

zamówienia

pełna nazwa/ firma i adres

### ZAMAWIAJĄCY:

CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

ul. GDAŃSKA 111  90-507 Łódź

Ja/My

.........................................................................................................................

1

(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy:

.........................................................................................................................

......................1

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia pn. „Budowa pasywnego ośrodka rehabilitacyjno wypoczynkowego Caritas Archidiecezji Łódzkiej” w związku z powołaniem się na te zasoby w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę w zakresie zdolności technicznych/zawodowych poprzez udział w realizacji zamówienia w charakterze Podwykonawcy/w innych charakterze2 w zakresie ………………………………………………….1 (należy wypełnić w takim zakresie w jakim podmiot zobowiązuje się oddać Wykonawcy swoje zasoby w zakresie zdolności technicznych/zawodowych)

na okres	1

1 – należy wypełnić

2 – niepotrzebne skreślić

### WYKONAWCA/Y:

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

pełna nazwa/ firma i adres

### ZAMAWIAJĄCY:

CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

ul. GDAŃSKA 111  90-507 Łódź

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa pasywnego ośrodka rehabilitacyjno wypoczynkowego Caritas Archidiecezji Łódzkiej ”, oświadczam, co następuje:

- nie należę do żadnej grupy kapitałowej.

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) w stosunku do Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia: 1)………………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………………

3)………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie przekładam następujące dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

1)………………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………………

3)………………………………………………………………………………………………

## WYKONAWCA/Y:

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

pełna nazwa/ firma i adres

### ZAMAWIAJĄCY:

CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

ul. GDAŃSKA 111  90-507 Łódź

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na wykonanie zadania pn.: „Budowa pasywnego ośrodka rehabilitacyjno wypoczynkowego Caritas Archidiecezji Łódzkiej ”, oświadczam/y, że wykonałem/liśmy następujące roboty budowlane:

| Lp. | Rodzaj roboty budowlanej ze wskazaniem zakresu rzeczowego i powierzchni użytkowej budynku zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie | Data wykonania robót budowlanych |  | Miejsce | Wykonawca | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Do Wykazu załączam dowody:

- potwierdzające, że wskazane roboty budowlane wykonane zostały w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz potwierdzają spełnienie warunku odnoszącego się, co do zakresu rzeczowego np. referencje

- Dokumenty potwierdzające funkcję i powierzchnię użytkową budynków np. pozwolenie na użytkowanie

- Certyfikat pasywności

## WYKONAWCA/Y:

WYKAZ OSÓB

które zostaną skierowane do realizacji zamówienia

pełna nazwa/ firma i adres

### ZAMAWIAJĄCY:

CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

ul. GDAŃSKA 111  90-507 Łódź

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności na wykonanie zadania pn.: „Budowa pasywnego ośrodka rehabilitacyjno wypoczynkowego Caritas Archidiecezji Łódzkiej ”, , oświadczam/oświadczamy, że do realizacji zamówienia zostaną skierowane m. in. następujące osoby:

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe | Nazwa inwestycji dotyczącej budowy pasywnego budynku użyteczności publicznej wraz ze wskazaniem okresu trwania robót budowlanych oraz ze wskazaniem adresu i nazwy podmiotu na rzecz, którego inwestycja była wykonywana | Podstawa dysponowania osobami (informacja ewentualnie w załączeniu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kierownik budowy |  |  | wskazaną osobą |
| 1. | ………………………………… ………………………………… |  | ………………………………………… ………………………………………… |  | dysponuję na podstawie ………………………………………… ………………………………………… |
|  |  |  | ……………… |  | ………………………………………… |
|  |  | kierownik robót sanitarnych |  |  | wskazaną osobą |
| 2. | ………………………………… ………………………………… |  | ………………………………………… ………………………………………… |  | dysponuję na podstawie ………………………………………… ………………………………………… |
|  |  |  | ……………… |  | ………………………………………… |
|  |  | kierownik robót elektrycznych |  |  | wskazaną osobą |
| 3. | ………………………………… ………………………………… |  | ………………………………………… ………………………………………… |  | dysponuję na podstawie ………………………………………… ………………………………………… |
|  |  |  | ……………… |  | ………………………………………… |

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.